HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

-----------

I. TRÌNH BÀY VÀ BỐ TRÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1. Tờ bìa cứng mạ chữ vàng, ghi nội dung và trình bày như sau:

- Dòng 1, giữa trang: Trường.

- Dòng 2, giữa trang: Khoa.

- Dòng 3, giữa tờ, giữa trang: Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư.

- Dòng 4, giữa tờ, giữa trang: Ngành.

- Dòng 5, giữa tờ, giữa trang: Đề tài:

- Dòng 6, giữa tờ, giữa trang: Tên Đề tài.

- Góc cuối trang ghi các nội dung:

- Thầy hướng dẫn chính:

- Thầy hướng dẫn kết cấu, nền móng, thi công, cấp thoát nước...(nếu có, ghi từng hàng):

- Sinh viên thực hiện:

- Dòng cuối cùng, giữa trang: Tháng/ năm.

2. Trang thứ nhất : Giống tờ bìa .

3. Tờ giao nhiệm vụ: Theo mẫu.

4. Trang 2 : Viết lời cảm ơn.

5. Trang 3 : Mục lục, ghi theo Phần, Chương, Mục, ghi thứ tự trang của từng phần, chương, mục.

6. Các trang trong : Nội dung tính toán , mỗi nội dung phải có trang ghi đề mục .

7. Trang cuối cùng : Liệt kê sách, tài liệu tham khảo .

II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG TÍNH TOÁN

Trình bày theo thứ tự như ở phần mục lục, chia ra như sau:

# PHẦN I: KIẾN TRÚC

Thuyết minh: Trình bày các yếu tố sau :

Vị trí , diện tích , chức năng công trình.

Giải pháp chọn vật liệu chịu lực (bê tông cốt thép), vật liệu bao che(tường gạch xây: tường biên 20, tường ngăn phòng 10).

Giải pháp sử dụng diện tích, giao thông đứng (cầu thang), giao thông ngang (hành lang).

Giải pháp cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, bố trí đường ống kỹ thuật.

Các thông tin khác : địa chất, thời tiết khí hậu, hướng gió chính, năng lực đầu tư, cấp công trình .

Bản vẽ kiến trúc:

4 bản A1, trong đó thể hiện mặt đứng chính, mặt đứng hông, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc và các mặt bằng: mặt bằng hầm (nếu có), mặt bằng trệt (tầng 1) phải có, mặt bằng các tầng tầng giống nhau, mặt bằng mái (độ dốc thóat nước, kết cấu mái...). Chú ý, phải thể hiện các bản vẽ kiến trúc sao cho đủ thuyết minh phần tính kết cấu.

# PHẦN II: KẾT CẤU BÊN TRÊN

Thuyết minh: Phân thành các chương như sau:

Chương1: Cơ sở thiết kế

Chương này viết về các vấn đề sau:

1/ Phân tích và lựa chọn hệ chịu lực chính cho công trình (khung phẳng, khung không gian, khung không gian kết hợp vách cứng, ...).

2/ Tiêu chuẩn thiết kế: Phần này cần thiết ghi rõ thiết kế công trình theo tiêu chuẩn nào (phần tính tải trọng, phần kết cấu bêtông cốt thép, phần thiết kế nền móng,…) Viết phần này nên tham khảo tài liệu số 1 và số 2 (xem phần phụ lục sách tham khảo).

3/ Vật liệu chịu lực: Bêtông nên chọn cấp độ bền B20 (Rb=115daN/cm2), Thép có  chọn thép A-I có Rs =2250daN/cm2 và thép có  chọn thép A-II có Rs =2800daN/cm2 hoặc A-III có Rs =3650daN/cm2). Đối với kết cấu sàn có bề dày sàn nhỏ ta dùng thép A-I, đối với kết cấu dầm, cột, móng sử dụng thép A-II, A-III.

4/ Vật liệu bao che: thường dùng khối xây gạch.

Về việc chọn hệ chịu lực chính, cần chú ý:

Hệ chịu lực chính của công trình là kết cấu gánh đỡ toàn bộ tải trọng đứng và ngang của công trình để truyền xuống đất thông qua kết cấu móng.

Khi tỷ số hai cạnh dài và ngắn của mặt bằng công trình  và vị trí các tâm cột nằm trên các đường thẳng song song theo cả hai phương, các cột cách đều theo phương dọc của nhà, khi đó có thể xem độ cứng khối theo phương dọc rất lớn, chuyển vị ngang của nhà theo phương dọc là bằng không, từng khung ngang trừ hai khung đầu hồi chịu lực gần như nhau, do đó có thể chọn hệ chịu lực chính là khung phẳng theo phương ngang.

Khi một trong các điều trên đây không thỏa, cần chọn hệ chịu lực chính là sơ đồ không gian. Sơ đồ không gian có thể là: khung không gian, khung không gian kết hợp vách cứng.

##### Chương 2: Tính sàn

Thiết kế sàn theo trình tự như sau:

1/ Vẽ bản vẽ thiết kế mặt bằng hệ dầm sàn: Căn cứ bản vẽ kiến trúc chọn  mặt bằng sàn tầng nào có nhiều tầng giống nhau, vẽ bản vẽ thiết kế mặt bằng hệ dầm sàn, trên bản vẽ này ta định vị và chọn kích thước sơ bộ các loại dầm như sau:

Hệ dầm chính là hệ dầm liên kết các đầu cột theo phương ngang và phương dọc nhà, có nhiệm vụ nhận tải sàn, tải từ dầm phụ, tải tường xây trên dầm truyền xuống các đầu cột.

Hệ dầm phụ tựa lên hệ dầm chính làm các nhiệm vụ sau:

a/ Dầm phụ chia nhỏ ô bản nhằm giảm bề dày sàn, nhằm tránh sự chênh lệch quá lớn về kích thước mặt bằng giữa các ô sàn để có thể chọn cùng một bề dày trên một sàn tầng, dễ bố trí thép, dễ thi công.

b/ Dầm phụ chừa lỗ trống trên sàn (lỗ lấy sáng, lỗ cầu thang, lỗ thang máy...).

c/ Dầm phụ để hạ thấp sàn khu vực khối vệ sinh.

d/ Dầm phụ để đỡ tường ngăn phòng. Nếu tường bằng vật liệu nhẹ(<50 daN/m2), hoặc tường thấp, không kín ( tổng trọng lượng nhỏ) có thể không cần làm dầm phụ đỡ tường ( nhưng phải tính tổng trọng lượng tường quy về tĩnh tải sàn).

Nhớ rằng, trên mặt bằng sàn có bố trí dầm ta phải tính tải trọng do có xây tường trên dầm (khi tính tải trọng tác dụng lên dầm, cột), dầm biên là tường 20 (330daN/m2) và dầm bên trong là tường 10(180daN/m2) nếu không có chỉ dẫn cụ thể.

Sau khi định vị hệ dầm sàn, ta đánh số các ô sàn trên mặt bằng sàn  này. Thường chỉ cần xét kích thước hai phương giống nhau đánh cùng một số.

Về việc chọn sơ bộ tiết diện hệ dầm sàn ta có thể chọn theo kinh nghiệm như sau:

Hệ dầm chính (ngang, dọc) là các kết cấu siêu tĩnh nên chọn:

Tiết diện chữ nhật (b.h) với b= (0,3-0,5)h và h=(1/12 -1/14)L, h là chiều cao dầm đặt theo phương trọng lực. Nếu các nhịp dầm có chênh lệch < (10%-20%) có thể chọn một cỡ chiều cao, nếu chênh lớn phải thay đổi chiều cao dầm, chú ý chọn chiều cao và chiều rộng dầm phải .

2/ Giả định bề dày sàn:

Từ mặt bằng hệ dầm sàn đã có và chức năng của từng ô sàn, căn cứ vào chiều dài nhịp ngắn (L1) của từng ô sàn, ta tiến hành giả định bề dày sàn theo kinh nghiệm như sau:

Bản hai phương (L2 /L1 < 2) chọn hs =(1/40-1/50)L1.

Bản một phương tựa hai cạnh hoặc (L2 /L1 ( 2) chọn hs =(1/20-1/30)Lnhịp.

Bản console (nên tránh dùng ) chọn hs =(1/12-1/20)Lnhịp.

Thông thường nên giả định từ một đến hai bề dày sàn, nếu chỉ chọn một bề dày sàn thì chọn theo L1 max  .

Chú ý bề dày sàn phải thỏa yêu cầu cấu tạo (nhà dân dụng: >=5cm) và phải thỏa điều kiện chịu cắt không cốt đai.

3/ Tiến hành tính tải trọng lên sàn:

a/ Xác định cấu tạo các lớp sàn bằng cách vẽ cấu tạo sàn. Thường trên một sàn tầng có hai loại sàn: sàn thường và sàn vệ sinh.

a-1 Tĩnh tải (daN/m2) Căn cứ cấu tạo sàn tính tĩnh tải tiêu chuẩn (trọng lượng riêng x thể tích),  tính tải trọng tính toán bằng cách lấy tải trọng tiêu chuẩn nhân hệ số độ tin cậy, nên đưa kết quả tính vào bảng. Cần xem tài liệu [1],[2].

a-2 Hoạt tải (daN/m2): dựa vào chức năng sàn (2737-1995) tính hoạt tải toàn phần tiêu chuẩn, tính tải trọng tính toán bằng cách lấy tải trọng tiêu chuẩn nhân hệ số độ tin cậy.

Tải trọng tác dụng lên sàn: q = g + p (daN/m2 ) với g, p lần lượt là tĩnh tải tính toán và hoạt tải toàn phần tính toán.

4/ Sơ đồ tính & xác định nội lực: có thể dùng 2 cách:

a/ Tính như bản đơn: xem từng ô bản chịu lực độc lập nhau, tải trọng ở ô này không ảnh hưởng đến ô liền kề, cách này phù hợp khi ta chọn hệ dầm đỡ sàn có độ cứng chống uốn, chống  xoắn lớn (hd( 3hb).

+Sơ đồ tính:   Xét tính chất các cạnh tựa của bản, khi độ cứng của dầm đỡ bản thỏa  hd( 3hb  có thể xem như cạnh bản tựa ngàm, nếu hd < 3hb  xem là khớp.

+Xác định nội lực:

-Khi L2 /L1 ( 2 : Bản chịu lực một phương, xác định nội lực bản như dầm theo phương cạnh ngắn, cắt một dải bản rộng 1m theo cạnh ngắn, tính như dầm một nhịp, gối tựa của bản dầm lấy tùy thuộc vào độ cứng của dầm đở bản, nếu hd( 3hb có thể xem như tựa ngàm, nếu hd < 3hb  xem là khớp, nhưng vẫn phải bố trí thép chịu mômen âm tại gối bằng hàm lượng thép . Không tính nội lực theo phương cạnh dài nhưng vẫn phải bố trí thép nhịp và gối bằng hàm lượng thép .

-Khi L2 /L1 < 2: Bản chịu lực hai phương , có thể tính nội lực theo hai cách sau:

-Tính như bản đơn, xét tỷ số giữa chiều cao dầm/bề dày bản mà xem là ngàm hay khớp, (hd( 3hb : ngàm, hd < 3hb: khớp) tính nội lực của từng di bản rộng 1m tại giữa nhịp theo cả hai phương, mơmen gối và mơmen nhịp của các di bản này xác định theo chỉ dẫn tính bằng bảng tra 11 sơ đồ.

Khi gán sơ đồ cạnh tựa của l khớp, không có mômen để tính thép gối, ta vẫn phải bố trí thép gối = .

Hàm lượng thép  cho bản có thể lấy  cho thép nhịp và  cho thép gối.

b/ Tính như bản liên tục: xem tải trọng tác dụng lên ô bản này có ảnh hưởng  đến các ô chung quanh (vì bê tông đổ toàn khối), cách này phù hợp khi hệ dầm đỡ sàn có độ cứng chống uốn, chống xoắn nhỏ. Để tính như bản liên tục, ta xác định nội lực bản theo phần mềm SAP 2000 khi khai báo ta cho phần tử shell của bản và phần tử frame của dầm làm việc đồng thời. Nên tách hoạt tải bản dạng ô cờ, rồi tổ hợp.

5/ Xác định cốt thép bản sàn như cấu kiện chịu uốn, tiết diện chữ nhật (b=100cm, h=bề dày sàn) đặt cốt đơn. Kết quả toàn bộ tính nội lực và thép sàn nên đưa vào bảng kết quả cho gọn vì quá trình tính thép sàn cho từng ô lập đi lập lại.

6/ Kiểm tra hàm lượng thép và độ võng sàn.

Hàm lượng thép chọn phải thỏa điều kiện:

Độ võng của cấu kiện phải thỏa điều kiện:

Độ võng của 1 dãi rộng 1m giữa sàn theo phương L1 có thể tính gần đúng theo công thức của lý thuyết tấm mỏng chịu uốn như sau:

với  l độ cứng trụ của bản.

vói q1 là tải tác dụng lên dải rộng 1m theo phương L1, q=q1 + q2, với ql tải tồn phần,  ( là hệ số Poisson =0,12-0,2.

7/ Vẽ bản vẽ bố trí thép sàn phải thể hiện bố trí thép trên mặt bằng và tối thiểu trên hai mặt cắt theo hai phương, phải có bảng thống kê thép, mỗi thanh thép phải ghi chú ít nhất 2 lần trên một bản vẽ. Phần ghi chú cần ghi rõ loại bêtơng, loại thép, bề dày lớp bảo vệ. Ghi rõ trong thuyết minh bố trí thép sàn được thể hiện ở bản vẽ KC01/07.

##### Chương 3:Tính  cầu thang bộ

##### Thiết kế theo trình tự sau:

##### Có thể chọn cầu thang có kết cấu đặc biệt, hoặc thông thường: hai vế, ba vế, bốn vế, xoắn ốc...Nên chọn cầu thang ứng với lối đi lên chính của công trình và là cầu thang nối các sàn tầng đã tính ở chương 2. Nếu tính cầu thang từ tầng 1 (quen gọi là tầng trệt, khi đó tầng 2 gọi là lầu 1) lên tầng hai phải chú ý độ cao tầng của nó và chú ý gối tựa chọn thang tầng 1 là gì ( móng đơn hay đà kiềng…).

1/ Vị trí và cấu tạo cầu thang: Vẽ mặt bằng, mặt cắt để chỉ rõ hệ trục cột định vị cầu thang trên mặt bằng vả thể hiện bản vẽ mặt cắt để định vị theo chiều cao. Ghi các kích thước chính trên mặt bằng, mặt đứng, đặt tên các bộ phận hình thành nên cầu thang. Dựa trên bản vẽ thiết kế kiến trúc cầu thang và nhiệm vụ mà xác lập kết cấu chịu lực chính của cầu thang thật rõ ràng.

Hệ chịu lực chính của cầu thang liên thông giữa hai sàn tầng là hệ kết cấu gánh đở toàn bộ tải trọng của cầu thang trong phạm vi hai tầng này (cột, dầm chính, dầm phụ, dầm chiếu nghỉ...)

Phải thể hiện  vị trí cột, dầm thang, limon (nếu có), bản thang, sơ đồ chia bậc. Từ đó, chọn sơ đồ tính kết cấu loại bản dầm, bản có một limon giữa hay biên, hai limon giữa hay hai biên. Tùy theo sơ đồ cấu tạo và sơ đồ tính kết cấu mà tính các bộ phận chịu lực chính của cầu thang.

2/ Giả định bề dày bản thang.

a/ Thể hiện bằng hình vẽ cấu tạo bản xiên, bản chiếu nghỉ, bậc thang, ghi kích thước bề dày các lớp, bề rộng, bề cao.

b/ Giả định bề dày bản thang như phần sàn.

3/ Tính tải trọng:

a/ Tĩnh tải (daN/m2) nên tính trọng lượng bản thân của 1m2 bản thang dù là bản ngang hay bản xiên, phải nhớ trọng lượng của vật có phương và chiều của trọng lực. Khi tính tải trọng do trọng lượng của lớp gạch xây bậc, lớp gạch ốp mặt bậc ta nên quy thành các lớp vật liệu song song với  bản thang BTCT có bề dày tương đương.

b/ Hoạt tải d(aN/m2), trị số hoạt tải lấy theo 2737-1995. Chú ý, hoạt tải trên bản xiên cùng phương, cùng chiều như tĩnh tải nhưng chỉ tác dụng trên mặt ngang (do bậc nằm ngang) có thể tính gần đúng trên mặt xiên như tĩnh tải, hoặc quy hoạt tải từ mặt ngang lên mặt xiên như tĩnh tải theo cách nhân trị số hoạt tải cho cos( (( là góc của bản xiên và phương ngang).

Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang:  q=tĩnh tải +hoạt tải.(daN/m2).

4/ Sơ đồ tính, xác định nội lực:

a/ Gán sơ đồ tính: Thí dụ chọn cầu thang hai vế không limon, ta cắt dãi bản rộng 1m theo phương dọc bản thang, xét điều kiện thi công cầu thang từ thép chờ ta nên chọn sơ đồ tính của dãi bản thang là 1 khớp cố định +1 khớp di động. Khớp di động chọn ở dầm chiếu nghỉ. Không nên chọn sơ đồ hai đầu khớp cố định vì khi đó dầm chiếu nghỉ sẽ chịu lực xô ngang lớn. Cách cắt dãi rộng 1m này sẽ biến tải tác dụng trên 1m2 thành tải tác dụng trên m dài.

Cách chọn sơ đồ tính này cho kết quả mơmen nhịp luôn luôn dư, vì không xác định dư bao nhiêu nên lấy 100% giá trị để tính thép nhịp. Thép gối lấy theo hàm lượng cấu tạo .

b/ Không gán sơ đồ tính: khai báo mô hình cầu thang và tải trọng tác dụng bằng SAP hay ETABS, qua đó kể đến sự làm việc đồng thời cột, dầm, bản thang. Cách này thừa nhận sự làm việc liên tục về vật liệu giữa các cấu kiện hình thành cầu thang, điều này khác với thực tế thi công bố trí thép cầu thang từ thép chờ từ các cấu kiện có trước, nếu thép chờ không đúng vị trí hay thanh thép không thẳng thi không thể xem là vật liệu liên tuc, toàn khối được.

5/ Tính thép cho bản thang, chọn thép, kiểm tra hàm lượng.

6/ Kiểm tra điều kiện chịu cắt của bản thang.

7/ Bản vẽ: Thể hiện bản vẽ bố trí thép, ghi số bản vẽ.

##### Chương 4:Tính hồ nước mái

Thiết kế theo trình tự sau đây:

1/ Chọn thể tích hồ nước mái.

Thể tích hồ chứa nước trên mái gồm phần nước phục vụ sinh hoạt và nước dùng cho PCCC, được xác định theo tiêu chuẩn thiết kế, nên tham khảo giáo trình cấp thóat nước. Nên chọn đáy hồ tách rời sàn công trình và không nên  thiết kế hồ quá cao, cột hồ nên chọn tại vị trí cột chính công trình và H<=1m.

2/ Vị trí và các kích thước chính của hồ nước: Vẽ bản vẽ thể hiện sơ đồ vị trí mặt bằng và cao độ đặt hồ nước mái, thể hiện các kích thước chính của hồ nước, chỉ rõ và đặt tên các cấu kiện sẽ thiết kế (bản nắp, bản đáy, bản thành, dầm đáy, cột đỡ hồ).

3/ Giả định bề dày bản nắp, bản thành, bản đáy, tiết diện dầm, cột. Sau đó lần lượt thiết kế từng cấu kiện của hồ theo trình tự sau:

Thí dụ:

4/ Tính bản nắp:

-Sơ đồ tính kết cấu.

-Tính tải trọng (tĩnh tải+hoạt tải) tác dụng trên sơ đồ tính kết cấu.

-Dùng Cơ học kết cấu, bảng tra hay phần mềm Sap tìm nội lực của kết cấu.

-Tính thép theo cấu kiện chịu uốn, kiểm tra hàm lượng.

-Chọn thép và vẽ bản vẽ bố trí thép, ghi số bản vẽ.

5/ Tính bản thành: trình tự như trên, phải kiểm tra nứt.

6/ Tính bản đáy: trình tự như trên, phải kiểm tra nứt.

7/ Tính dầm đáy : sơ đồ tính, tải trọng, biểu đồ nội lực, thép và chọn thép, kiểm tra hàm lượng, kiểm tra độ vng.

8/ Dầm nắp luôn luôn phải có để có thể tính nội lực của bản thành và bản nắp như hai cấu kiện chịu lực độc lập nhau. Nếu không có dầm đáy và dầm nắp thì tại các cạnh liên kết bản nắp-bản thành, bản thành-bản đáy phải có tập trung ứng suất và nội lực của bản không thể tính theo bảng tra 11 sơ đồ được, mà phải xác định nội lực theo sơ đồ không gian. Không cần thiết kế dầm nắp, chỉ cần lấy cấu tạo, vì nó chịu tải nhỏ và thực tế có bản thành làm tăng độ cứng chống uốn của dầm nắp lên rát lớn.

+ Phải xác lập kết cấu chịu lực chính của hồ nước thật rõ ràng. Phải thể hiện  vị trí cột đỡ hồ nước, nên chọn sao cho cột hồ nước cũng là cột khung đưa lên. Tất cả bản đáy, bản thành, bản nắp đều phải có dầm đỡ theo các cạnh để có thể xem chúng chịu lực độc lập nhau, nhờ đó chọn sơ đồ tính như bản phẳng chịu lực thẳng góc với mặt phẳng bản và xác định nội lực bản bằng bảng tra 11 sơ đồ, xác định hệ số để tính nội lực bản như bản đơn. Phần này xác định nội lực và bố trí thép như khi thiết kế sàn theokiểu bản đơn.

Sau đó tính tiếp các dầm đở bản đáy, có thể xem là dầm đơn nếu chỉ có hai gối, dầm liên tục nếu có ba gối trở lên. Tại các gối khớp, dù từ kết quả tính nội lực không có momen gối ta vẫn phải bố trí thép, số lượng lấy bằng 40% thép nhịp và luôn phải lớn hớn hàm lượng  .

Đối với kết cấu cột hồ, dầm nắp, dầm đáy nên xác định nội lực theo sơ đồ không gian thì phù hợp hơn.

##### Chương 5: Tính dầm dọc

Khi kết cấu chịu lực chính là khung phẳng, ta cần thiết kế hệ dầm dọc của sàn tầng , chọn sàn đã thiết kế ở chương 2.  Dầm dọc nối liền các đầu cột theo phương dọc nhà, nó cùng với sàn tạo độ cứng khối cho khung nhà.

Trong phần này chỉ tính một hoặc hai dầm dọc, phải chọn dầm chính (hay một dầm giữa và một dầm biên) đặt trên các đầu cột theo phương dọc nhà của sàn tầng đã tính bên trên.

Chú ý: các dầm phụ có thể tính như dầm đơn, thép chịu mômen âm đặt theo cấu tạo.

Trình tự thiết kế dầm dọc:

1/ Vẽ mặt bằng truyền tải từ sàn qua dầm. Phần này có mục đích chỉ rõ phần tải trọng mà dầm dọc phải chịu, vị trí của dầm trên mặt bằng và cao trình của nó. Chỉ rõ vị trí của các cột đỡ dầm.

2/ Chọn sơ đồ tính cho dầm dọc:

a/ Cách 1: chọn sơ đồ tính là dầm liên tục mà gối tựa khớp là các cột của công trình. Cách này có một khuyết điểm là không kể đến sự phân phối mômen về cột, mômen  hai đầu dầm tại một gối tựa luôn bằng nhau dù chiều dài nhịp của hai dầm tại gối này khác nhau. Cách này chỉ phù hợp khi chiều dài các nhịp dầm và cả tải trọng tác dụng lên chúng phải xấp xỉ nhau.

b/ Cách 2: chọn sơ đồ tính dầm có kể đến sự làm việc đồng thời với các cột của tầng trên và tầng dưới tại cao trình dầm dọc.

2/ Giả định tiết diện dầm: phần này đã có khi thiết kế mặt bằng hệ dầm sàn, tiết diện dầm nên chọn chữ nhật (b.h) với b= (0,3-0,5)h và h=(1/8 -1/14)L.Nếu các nhịp dầm có chênh lệch < (10%-20%) có thể chọn một cỡ chiều cao, nếu chênh lệch lớn phải thay đổi chiều cao dầm, chú ý bdầm>=200.

3/ Tính tĩnh tải và hoạt tải tác dụng trên dầm (gồm có trọng lượng bản thân, tĩnh tải và hoạt tải của phần sàn truyền lên, tải tường trên dầm, tải tập trung do dầm phụ tựa lên), quy đổi tải tam giác, hình thang ra tải phân bố đều, xem tài liệu [3]. Đơn vị là daN/m. Chú ý là trên mặt bằng có dầm thì khi tính tải trọng phải kể đến tường xây trên dầm, cần giảm tải thì xem xét tỷ lệ phần trăm của các lỗ cửa mà trừ bớt ra.

4/ Các trường hợp chất hoạt tải: Để thuận tiện cho việc tổ hợp nội lực của dầm, nên phân ra các trường hợp chất tải lên dầm như sau:

Trường hợp 1: Tĩnh tải

Trường hợp 2: hoạt tải cách nhịp I.

Trường hợp 3: hoạt tải cách nhịp II.

Trường hợp 4: hoạt tải kề nhịp I.

Trường hợp 5: hoạt tải kề nhịp II.

Chú ý: Khi đưa ra hoạt tải kề nhịp, mục đích là tìm trị số max của mômen gối, chỉ chất hoạt tải kề một lần tại gối cần tìm, còn lại là chất cách nhịp (H-1).

6/ Xác định nội lực dầm do các trường hợp tải trên đây gây ra bằng phần mềm Sap.

7/ Tổ hợp tải trọng tìm các trường hợp tải gây ra nội lực lớn nhất cho từng phần tử của dầm bằng phần mềm RCD hay dùng Excel theo các tổ hợp tải sau đây [1+2], [1+3], [1+4], [1+5], [1+2+3], chú ý khi sử dụng >=2 hoạt tải phải nhân các hoạt tải cho hệ số tổ hợp 0,9.

8/ Xác định cốt thép dầm, kiểm tra hàm lượng thép, nếu thỏa, tra bảng chọn đường kính thép, kiểm tra hàm lượng thép đã chọn, vẽ bản vẽ bố trí thép dầm, ghi số bản vẽ.

Chú ý,  trường hợp hoạt tải kề nhịp: chỉ chất kề một lần tại gối cần tìm mơmen, sau đó là cách nhịp, trong một trường hợp không kề quá 1 lần. Nếu dầm có chiều dài nhịp  và tải trọng của các đoạn chênh lệch dưới 10% thì có thể không cần thay đổi tiết diện dầm và chỉ cần chất tải kề nhịp gối biên và gối giữa. Nếu chiều dài nhịp của các đoạn  chênh lệch lớn phải chất tải kề nhịp tại tất cả các gối.

##### Chương 5: Tính khung phẳng.

Nhớ rằng việc chọn hệ chịu lực chính cho công trình đã được lập luận từ chương 1(Cơ sở thiết kế). Phần này tiến hành thiết kế khung theo trình tự sau:

1/ Sơ đồ tính khung: Vẽ sơ đồ khung theo cách: thay thanh bằng đường trục, xem liên kết dầm và cột là nút cứng, liên kết cột và móng là ngàm, liên kết móng và đất phải được cấu tạo như vật thể liên tục toàn khối và bất biến. Chỉ rõ cao trình ngàm. Thông thường cao trình cốt không xác định từ bản vẽ kiến trúc lấy là cao trình nền hoàn thiện của tầng 1 hay trệt.

Nếu nhà không hầm và địa chất bình thường, ta lấy cao trình ngàm tại mặt trên của đài móng, vị trí này vào khoảng -1m đến -1,5m so với mặt đất hiện hữu.

Nếu nhà có hầm và địa chất bình thường, ta lấy cao trình ngàm tại mặt trên của đài móng, mặt này nên lấy trùng với mặt trên của sàn tầng hầm, vị trí này lấy theo cao trình của sàn tầng hầm xác định bởi bản vẽ kiến trúc.

Về hệ đà kiềng móng:

Với nhà có hầm ta lấy mặt trên của sàn tầng hầm trùng với mặt trên của đài móng nên chính hệ đà và sàn tầng hầm là kết cấu giằng móng hữu hiệu , tăng cường tốt cho giả thiết ngàm chân cột.

Với nhà không hầm ta vẫn phải có hệ đà kiềng móng, tốt nhất là đặt ngay mặt trên của đài móng, hoặc đưa lên một đoạn ngắn và dùng hệ kiềng này đỡ tường tầng trệt hay chân cầu thang bộ của tầng trệt, không nên đưa hệ kiềng móng vào sơ đồ khung, cần xem hệ kiềng móng là một phận thuộc móng, nó có mặt nhằm tăng độ cứng cho liên kết móng và đất, nhờ vậy giả thiết ngàm tại mặt cắt chân cột được tăng cường, hệ chịu lực gần với sơ đồ tính đã chọn hơn.

2/ Vẽ mặt bằng truyền tải từ sàn lên dầm khung để biết sơ bộ trị số tải tác dụng lên khung, vị trí tải tập trung, chỉ cần vẽ tượng trưng mặt bằng của 1 sàn tầng đại diện nào đó.

3/ Chọn sơ bộ tiết diện cột, dầm.

Chọn sơ bộ chiều cao dầm theo nhịp. Cụ thể: hd=(1/8-1/14)Ld. Lấy chiều cao dầm lớn khi là dầm tĩnh định và chịu tải lớn và ngược lại lấy chiều cao nhỏ khi hệ siêu tĩnh và chịu tải trọng bé, bd =(0,2-0,3)hd.

Giả định diện tích tiết diện cột theo diện truyền tải

Diện truyền tải là phần diện tích sàn mà cột gánh đỡ. Phần này cần tính cộng dồn tổng tải trọng (tĩnh tải và họat tải) từ trên xuống đến tiết diện vị trí tiết diện cần giả định theo công thức:

(cm2)

Nhà vuông chọn cột vuông, nhà mặt bằng chữ nhật chọn cột chữ nhật. Nếu hai chiều của mặt bằng chênh lệch < 10%-20% nên chọn cột vuông. Cạnh cột phải >=200 và >= cạnh b của dầm. Khoảng 2 đến 3 tầng thay đổi tiết diện 1 lần, cạnh cột trong mặt phẳng khung nên thay đổi  (5cm-10cm). Ghi nhận trị số tổng tải trọng tác dụng lên từng chân cột trong giai đoạn này, có thể dùng trị số tính lực nén sơ bộ này để kiểm tra lực nén của các cột khi giải nội lực bằng máy tính.

Chú ý rằng ứng với  1 tổ hợp tải thì  tổng lực theo phương đứng phải bằng tổng lực nén tại các chân cột, tổng lực ngang phải bằng tổng lực cắt, tương tự khi kiểm tra tổng mômen.

4/ Tính tải trọng lên khung: Xác định tải trọng từ sàn lên các dầm ngang của khung, quy đổi tải tam giác, hình thang ra phân bố đều tác dụng lên dầm khung, phần này làm giống như phần tính dầm, sau đó tính tải trọng tập trung về nút khung, Tải phân bố đơn vị là daN/m, tải tập trung đơn vị là daN.

Khi nhà có thang máy, phải xác định phạm vi hoạt động của thang máy để có thể sơ bộ truyền lực tác động của thang máy vào khung phẳng  của công trình. Thông thường nên thiết kế cho toàn bộ tải trọng thang máy truyền vào các đầu cột, tại mức thấp nhất của thang máy có thể có móng riêng hay chung với công trình, nếu là móng chung phải truyền tải này vào vị trí tương ứng. Nếu không có catalog thang máy có thể tính tải trọng thang máy gồm sức tải người, trọng lượng khung thang, hệ số vượt tải, hệ số động (có thể lấy Kđ = 1,5). Nên tham khảo catalog  thang máy của các hãng Ortis, Schindler.

Tính tải trọng gió, Xem chỉ dẫn trong 2737-1995, với nhà ít tầng (( 5tầng), tải trọng gió xem là phân bố đều  trên chiều cao cột của từng tầng, cường độ tải gió lấy tại cao trình đầu cột. Gần đúng có thể coi là gió phân đều trên hai hoặc ba tầng, chỉ dẫn tính gió xem tài liệu [2].

5/ Cc trường hợp tải: Vẽ sơ đồ chất tĩnh tải và hoạt tải lên dầm khung,  (tham khảo phần dầm). Sơ đồ đặt tải trọng lên dầm khung nên phân ra các trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Tĩnh tải

Trường hợp 2: hoạt tải cách nhịp I.

Trường hợp 3: hoạt tải cách nhịp II.

Trường hợp 4: hoạt tải kề nhịp I.

Trường hợp 5: hoạt tải kề nhịp II.

Trường hợp 6: gió trái.

Trường hợp 7: gió phải.

-Xác định nội lực khung do các trường hợp tải trên đây gây ra bằng phần mềm SAP.

6/ Tổ hợp tải trọng: tìm các trường hợp tải gây ra nội lực lớn nhất cho từng phần tử của khung bằng phần mềm hay dùng Excel theo các cấu trúc sau đây: [1+2}, [1+3], [1+4], 1+5], 1+6], 1+7], [1+2+6], [1+2+7], [1+3+6], [1+3+7], [1+4+6], [1+4+7], [1+5+6],[1+5+7], [1+5+7], [1+2+3], [1+2+3+6], [1+2+3+7], chú ý khi sử dụng >=2 hoạt tải thì trị số hoạt tải phải nhân hệ số tổ hợp 0,9.

7/ Xác định cốt thép khung:

Đối với dầm tính như cấu kiện chịu uốn, với cột tính như cấu kiện chịu nén lệch tâm, kiểm tra hàm lượng thép, nếu thỏa, tra bảng chọn đường kính thép, kiểm tra hàm lượng thép chọn.

8/ Vẽ bản vẽ bố trí thép khung, chú ý cấu tạo nút khung, Ghi số bản vẽ.

* Chú ý : Các hệ số tổ hợp phải lấy theo chỉ dẫn của quy phạm ( tài liệu 2).

Phải kiểm tra hàm lượng cốt thép (min < ( < (max để đảm bảo sự làm việc đồng thời giữa bêtông và cốt thép. Nhà cao tầng phải kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh nhà,  chuyển vị ngang max phải nhỏ hơn H/500, H/750…[1] .

Kết quả nội lực, các biểu đồ nội lực và kết quả tổ hợp in trong phần phụ lục, sinh viên nên in và nghiên cứu đọc cho được các số liệu này. Kết quả tính thép và kết quả chọn thép và biểu đồ bao M,Q,N in trong phần thuyết minh.

# Kết quả tính khung là quan trọng, rất cần kiểm tra thật kỹ, phải trình bày các cách thức kiểm tra kết quả tính toán bằng phần mềm.

# Chương1: Tài liệu địa chất, mặt cắt địa chất. Đề nghị các phương án móng.

Phần này thường trình bày nội dung tính toán hai phương án móng trên cơ sở tài liệu địa chất đã qua xử lý và nội lực từ chân cột qua việc giải khung.

Chương 2: Phương án 1

Nên chọn phương án móng khả thi ưu tiên 1 là : phương án móng cọc bê-tông cốt thép, có thể là móng cọc đóng , cọc ép , cọc đóng hay ép có kèm khoan dẫn , cọc nhồi , cọc barrette.

Chương 3: Phương án 2

Phương án móng khả thi ưu tiên 2 là : phương án móng băng hay bè trên nền thiên nhiên hay trên nền gia cố (cọc cát , giếng cát , cọc bê-tông cốt thép , cừ tràm ...).

Chương4: Kết luận về việc chọn phương án tốt nhất

Có thể dựa trên khối lượng bêtông, cốt thép, giá thành thi công, điều kiện thi công để đưa ra kết luận về việc chọn phương án tốt nhất...

Bản vẽ phải thể hiện đủ các bộ phận chịu lực đã được thiết kế, trong đó tất cả thép phải được đánh số, đặc biệt ghi đầy đủ các kích thước chi tiết bố trí cốt thép để có thể thi công, nhất là phần cấu tạo nút khung, neo, cắt, nối thép, mọi hình vẽ phải ghi tỷ lệ và phải lấy tỷ lệ theo quy ước chung của bản vẽ kỹ thuật.

Một bản vẽ được coi là đủ thì không thể thiếu bảng thống kê vật liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

[1] TCVN 356-2005  Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê-tông cốt thép.

[2] TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động.

[3] TCVN 229-1999 Tiêu chuẩn chỉ dẫn tính thành phần động của tải trọng gió.

[4] Hỏi đáp về nhà cao tầng tập 1,2 -Triệu tây An-1996.

[5] TCVN 195-1997 Tiêu chuẩn Thiết kế cọc khoan nhồi nhà cao tầng.

[6] TCVN 198-1997 Tiêu chuẩn Thiết kế BTCT toàn khối nhà cao tầng.

[7] TCVN 205-1998 Tiêu chuẩn Thiết kế móng cọc.

CÁC PHẦN MỀM CÓ THỂ SỬ DỤNG :

1. Sap 2000 v.7.42-8.23-9.0 tính toán kết cấu không gian.

2. Etabs-tính toán nhà cao tầng.

3.EXCEL Lập công thức và trình bày bảng kết quả tính thép và kiểm tra hàm lượng thép theo yêu cầu của kết cấu bê-tông cốt thép .

TCVN 356-2005 THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

1/ Sử dụng “cấp độ bền chịu nén” và “cấp độ bền chịu kéo” của bêtông ký hiệu là B và Bt thay cho “mác chịu nén” và mác chịu kéo” của bêtông.

2/ Cấp độ bền chịu nén” (và “cấp độ bền chịu kéo” ) là  giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén (hay kéo) tức thời, tính bằng Mpa, với xác suất >=95%, xác định trên các mẫu 150x150x150, tuổi 28 ngày.

3/ Tương quan giữa “cấp độ bền chịu nén” và “cấp độ bền chịu kéo” của bêtông với mác chịu nén” và mác chịu kéo” của bêtông nặng như sau:

B15		B20		B25		B30		B35		B40

M200		M250		M350		M400		M450		M500

Rbn      11		15		8,5	    	 22		  25,5		   29

Rbtn        1,15                 1,4             1,6                   1,8                   1,95                2,1

Rb         8,5                   11,5           14,5                  17                  19,5                 22

Rbt         0,75                  0,9            1,05                  1,2                1,3                  1,4

Rbn  , Rbtn    là cường độ tiêu chuẩn chịu nén và chịu kéo của bêtông

Rb , Rbt        là cường độ tính toán chịu nén và chịu kéo của bêtông

cường độ tính toán = cường độ tiêu chuẩn chia cho hệ số độ tin cậy

Hệ số độ tin cậy khi nén của bê tông nặng khi tính kết cấu TTGH1 là 1,3

Hệ số độ tin cậy khi nén của bê tông nặng khi tính kết cấu TTGH2 là 1,0

Hệ số độ tin cậy khi kéo của thép khi tính kết cấu TTGH1 là 1,05 (A-1,C-1,A-II,C-II)

Hệ số độ tin cậy khi kéo của thép khi tính kết cấu TTGH2 là 1,0

4/ Đặc trưng của cốt thép

A-1,C-1             A-II,C-II

Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn Rsn  ,MPa              235                    295

Cường độ chịu kéo tính toán    Rs      ,MPa              225                 280 (TTGH 1)

5/ Chiều dài tính toán của cấu kiện bê tông chịu nén lêch tâm

-1ngàm + 1 đầu chuyển dịch được: đ/v nhà nhiều nhịp L0=0,7H

6/ 1 Mpa = 10 daN/cm2

Kết quả trên cho thấy:

1/ Mômen tại các gối ở hai bên nhịp có tải liên tiếp đổi dấu và giảm dần về không tại gối biên.

2/ Mômen dương tại nhịp đầu tiên (AB) đạt giá trị lớn nhất khi hoạt tải có mặt trên các nhịp như ở hình (1/ + 3/ + 5/ +7/ ), ta quen gọi là hoạt tải cách nhịp lẻ.

3/ Mômen dương tại nhịp thứ hai (BC) đạt giá trị lớn nhất khi hoạt tải có mặt trên các nhịp như ở hình (2/ + 4/ + 6/ +8/ ), ta quen gọi là hoạt tải cách nhịp chẵn.

4/ Mômen âm tại gối B đạt giá trị lớn nhất khi hoạt tải có mặt trên các nhịp như ở hình (1/ + 2/ + 4/ +6/ +8/), ta quen gọi là hoạt tải kề nhịp.

5/ Mômen âm tại gối C đạt giá trị lớn nhất khi hoạt tải có mặt trên các nhịp như ở hình

( 2/ + 3/ +5/ +7/), ta quen gọi là hoạt tải kề nhịp.

Bằng cách tương tự ta suy ra cách chất hoạt tải kề  nhịp  cho dầm liên tục đối với các gối còn lại, rõ ràng mỗi lần đặt tải chỉ tìm được cực trị cho mômen âm một gối mà thôi.

Vậy nguyên tắc chất hoạt tải để có trị số mômen gối cực đại là phải đặt hoạt tải trên hai nhịp ở hai bên gối cần tìm mômen gối cực đại và trên phần dầm còn lại phải chất cách nhịp (Hình A và Hình B).

Kết quả trên có thể chứng minh bằng phương pháp đường ảnh hưởng như sau:

Ta biết rằng đường ảnh hưởng của mômen tại một tiết diện K xác định nào đó của dầm là đồ thị diễn tả sự thay đổi về giá trị của mômen tại K do tác dụng của một lực bằng đơn vị có phương và chiều không đổi di động suốt chiều dài dầm gây ra.

Như vậy, nhìn đường ảnh hưởng mômen âm tại một gối nào đó của dầm liên tục ta có thể biết ảnh hưởng do vị trí tác dụng của lực đến giá trị mômen tại tiết diện K cần tìm.

Thí dụ, muốn xem vị trí tải ở đâu thì ảnh hưởng của nó làm tăng giá trị mômen gối B của dầm liên tục, ta có thể vẽ đah mômen tại các tiết diệp nhịp và gối bằng cách áp dụng nguyên lý Muller-Bresslau (Hình C, hình D, hình E, hình F):

Khi taám chöõ nhaät chòu taûi phaân boá ñeàu töïa ñôn 4 caïnh thì ñoä voõng coù theå tính theo coâng thöùc (Lyù thuyeát taám chòu uoán):

Trong ñoù heä soá  ñöôïc tra theo baûng sau ñaây:

| L2/L1 | 1,0 | 1.1 | 1,2 | 1,3 | 1.4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 0,00406 | 0,00485 | 0,00564 | 0,00638 | 0,00705 | 0,00772 | 0,00830 | 0,00883 | 0,00931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L2/L1 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 0,00974 | 0,01013 | 0,01223 | 0,01282 | 0,01297 | 0,01302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Trường hợp 5

Trường hợp 4

Trường hợp 3

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Hình A

I

B

C

A

E

F

G

H

D

Hình B

I

B

C

A

E

F

G

H

D

Hình C: Đah Mnh,AB. Giá trị mômen dương tại nhịp AB tăng lên khi hoạt tải có mặt trên các nhịp: AB, CD, EF, GH chính là cách đặt hoạt tải cách nhịp lẻ.

I

B

C

A

E

F

G

H

D

Hình D: Đah Mnh,BC . Giá trị mômen dương tại nhịp BC tăng lên khi hoạt tải có mặt trên các nhịp: BC, DE, FG, HI chính là cách đặt hoạt tải cách nhịp chẵn.

I

B

C

A

E

F

G

H

D

Hình E: Đah MgB . Giá trị mômen âm tại gối B tăng lên khi hoạt tải có mặt trên các nhịp: AB,BC, DE, FG, HI chính là cách đặt hoạt tải kề  nhịp (Hình A).

I

B

C

A

E

F

G

H

D

Hình F: Đah MgC . Giá trị mômen âm tại gối C tăng lên khi hoạt tải có mặt trên các nhịp: BC, CD, EF, GH chính là cách đặt hoạt tải kề  nhịp (Hình B).

I

B

C

A

E

F

G

H

D